## Lotto 2
LOTTO 2 | DEFIBRILLATORE MANUALE E SEMIAUTOMATICO per le Sedi Sanitarie dell'ASL CN1 |  | Compilazione a cura della Ditta |  | Compilazione a cura della Ditta
Criterio di valutazione | N | quesito/sottocriterio di valutazione | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio - |  | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio -
Caratteristiche Tecniche | 1.1 | Elenco e tipologia allarmi disponibili
| 1.2 | Parametri monitorabili aggiuntivi (non richiesti nelle specifiche minime)
| 1.3 | Numero di curve visualizzabili contemporaneamente (limite minimo)
| 1.4 | Dimensioni in pollici dello schermo (limite minimo)
| 1.5 | N° tracce stampate in contemporanea
| 1.6 | Tempo di carica a 150 J (in secondi)
| 1.7 | Tipo di monitor (touch / non touch)
| 1.8 | Peso (solo apparecchiatura, accessori esclusi)
| 1.9 | Calibrazione batteria (numero di volte all'anno)
| 1.10 | Autonomia batteria con monitoraggio continuo (minuti) |  | #REF!
Assitenza Tecnica | 2.1 | Durata della garanzia (in mesi) (limite minimo)
| 2.2 | Reperibilità garantita delle parti di ricambio (in anni) (limite minimo)
| 2.3 | Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk nel periodo di garanzia
| 2.4 | Modello di report tecnico utilizzato per la manutenzione |  | #REF!
Formazione | 3.1 | Programma dell'attività formativa del personale
| 3.2 | Rilascio di attestato formativo individuale per ogni partecipante
| 3.3 | Massimo numero di sessioni formative in giornate diverse |  | #REF!
Caratteristiche di praticità (in seguito a prova pratica) | 4.1 | Ingombro, trasportabilità e facilità di sanificazione |  | #REF!
Caratteristiche di prestazione (in seguito a prova pratica) | 5.1 | Ergonomia interfaccia, semplicità dei comandi, regolazioni / visualizzazioni e durata, completezza e chiarezza dell'autotest |  | #REF!
#REF!