## Lotto 2
DITTA
Q.TA' | DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO / CODICE OFFERTO
51 | DEFIBRILLATORE MANUALE E SEMIAUTOMATICO per le Sedi Sanitarie dell'ASLCN1
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali
Defibrillatore manuale e semiautomatico esterno
utilizzo: da posizionarsi su carrello per le emergenze
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
Defibrillatore per pazienti adulti e pediatrici
Forma d'onda bifasica
Funzionamento a rete e a batteria
Display di almeno 6,5"
Monitoraggio paziente tramite piastre o elettrodi
Modalità defibrillazione:
manuale
semiautomatica
sincrona
asincrona
cardioversione sincronizzata
modalità pacing (completo di cavo)
Parametri vitali monitorati (cavi inclusi nella fornitura)
ECG a 12 derivazioni
Possibilità di implementazione per monitoraggio dei seguenti parametri
SpO2
etCO2
NIBP
Allarmi paziente
Allarmi tecnici
Memoria defibrillazione con traccia
Registratore termico integrato
Test automatico
Completo di accessori e materiali per il funzionamento e il monitoraggio paziente per il primo utilizzo (rotolo carta, cavo pacing, cavi ECG, piastre, etc)
| Questionario per la raccolta dei dati e delle informazioni | Descrizione
Anno di immissione sul mercato
Tipologia di defibrillazione (manuale, automatica..)
Tipologia forma d'onda
Energie erogabili [J]
Tempo di carica a 150 J [s]
Modalità defibrillazione (elencare e descrivere)
Dimensione piastre adulti riutilizzabili
Dimensione piastre pediatriche riutilizzabili
Display (descrivere: touch,...)
dimensioni [in pollici]
Parametri vitali monitorati (descrivere)
n° tracce visualizzabili in contemporanea
Memoria (descrivere)
Allarmi (elencare e descrivere)
Registratore termico (descrivere: n° di tracce stampate, stampa dati in memoria..)
n° tracce stampate in contemporanea
Batteria (descrivere)
durata
calibrazione (si/no, frequenza, tempo necessario per calibrazione..)
autonomia batteria con monitoraggio continuo [minuti]
Caratteristiche elettriche:
tensione di alimentazione elettrica (in V +/- %)
frequenza di alimentazione elettrica (in Hz)
potenza elettrica assorbita (in W o VA)
grado di protezione (IP)
classe (per la sicurezza elettrica)
tipo di apparecchiatura elettromedicale (B, BF, CF)
Caratteristiche costruttive:
larghezza (in mm)
altezza (in mm)
profondità (in mm)
peso (solo apparecchiatura, accessori esclusi) (in kg)
OPZIONI
Sistema di monitoraggio parametro IBP