## Letti Degenza
FORNITURA DI LETTI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER DEGENZA PER UN PERIODO DI 24 MESI. |  |  | Ditta 1 |  | Ditta 2 |  | Ditta 3 |  | Compilazione a cura della Ditta
Criterio di valutazione | N° | quesito/sottocriterio di valutazione | Valore | Punteggio | Valore | Punteggio | Valore | Punteggio | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio -
Caratteristiche Tecniche, costruttive e qualità dei materiali | 1.1 | Caratteristiche costruttive della struttura (materiali, snodi, piano, ruote, sponde, sistema frenante angolazioni ecc..) | minimale | #REF! | minimale | #REF! | minimale | #REF!
| 1.2 | Peso massimo massimo paziente in sicurezza in movimentazione (Kg) | si | #REF! | si | #REF! | no | 0
| 1.4 | Tipologia allarme indicazione posizione più bassa | ottimo | #REF! | ottimo | #REF! | ottimo | #REF!
| 1.5 | altezza minima (da terra) del piano rete (in cm) |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 1.6 | altezza massima (da terra) del piano rete (in cm) |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 1.7 | Presenza indicatore gradi inclinazione
| 1.8 | Presenza di basculamento bilaterale
| 1.9 | Presenza allarme letto non frenato
| 1.10 | Presenza allarme batteria scarica
| 1.11 | Possibilità di regolazione superficie appoggio materasso
| 1.12 | Numero di possibili alloggiamenti asta porta flebo
| 1.13 | Carico massimo in sicurezza del trapezio (Kg)
| 1.14 | Presenza della 5 ruota
| 1.15 | Presenza di maniglie integrate nelle sponde
| 1.16 | Presenza dei comandi anche su filocomando/pedale
Assistenza Tecnica | 2.1 | Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica | 3 | #REF! | 26 | #REF! | 36 | #REF!
| 2.2 | Periodo di garanzia (anni) | 4 | #REF! | 6 | #REF! | 8 | #REF!
Formazione | 3.1 | Modalità e programma di formazione del personale sanitario | si | #REF! | si | #REF! | no | 0
Funzionalità, operatività, praticità ed ergonomia (a seguito della prova pratica dell'apparecchiatura) | 4.1 | Caratteristiche legate alla movimentazione e trasportabilità del letto all'interno delle camere e del presidio ospedaliero | discreto | #REF! | buono | #REF! | minimale | #REF!
| 4.2 | Caratteristiche legate all'utilizzo del letto all'interno della camera quali posizionamento paziente, accessibilità e movimentazione paziente, manovre di emergenza. Pulizia, comfort e sicurezza di pazienti ed operatori ecc..