**ALLEGATO B**

**SCHEDA TECNICA**

**REQUISITI MINIMI ESSENZIALI RICHIESTI**

Apparecchiatura nuova di fabbrica

Apparecchiatura di ultima generazione

Apparecchiatura da utilizzare a scopo riabilitativo in ambito medico e ospedaliero

**Apparecchiatura classificata come dispositivo medico secondo la vigente normativa di riferimento**

In grado di essere utilizzata da pazienti di almeno 150Kg

Possibilità di programmazione del tempo di esercizio

Possibilità di programmazione della distanza di esercizio

Dotata di console/display

Software per la programmazione dell'attività in lingua italiana

Dotato di schienale e seduta regolabili

Completo di tutti i materiali e gli accessori per il primo utilizzo