## Foglio1
| LAVAENDOSCOPI per Presidi Ospedalieri dell'ASL CN1 |  | Compilazione a cura della Ditta
Criterio di valutazione | N | quesito/sottocriterio di valutazione | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio -
Caratteristiche Tecniche | 1.1 | Tempo ciclo standard (minuti)
| 1.2 | Consumo acqua a ciclo standard [litri a ciclo]
| 1.3 | Presenza di ciclo di autodisinfezione
| 1.4 | elenco programmi disponibili
| 1.5 | apertura vasca manuale con pedale
| 1.6 | Disinfettante: perossido di idrogeno
| 1.7 | Possibilità di effettuare la sterilizzazione per i broncoscopi e nasofaringoscopi
| 1.8 | Caratteristiche del detergente
| 1.9 | Caratteristiche del disinfettante
| 1.10 | Procedure adottate per il lavaggio: esecuzione automatizzata cicli di lavaggio, produttività, facilita di utilizzo e programmazione/impostazione
| 1.11 | Sistemi di controllo: caratteristiche ciclo autosanificazione, caratteristiche sistemi di controllo e segnalazione anomalie di funzionamento, allarmi visivi e acustici
| 1.12 | Caratteristiche sistema di tracciabilità del ciclo della lavaendoscopi (stampa del ciclo)
| 1.13 | Possibilità di implementazione futura con software di gestione/tracciabilità
| 1.14 | Ergonomia, dimensioni, facilità di accesso al piano di lavoro, facilita/comodità di posizionamento degli endoscopi
| 1.15 | Interfacciamento con Armadio sterile per endoscopi mod. ED 250-3 Steelco
Assitenza Tecnica | 2.1 | Tempo di intervento garantito dalla chiamata (in ore lavorative) (limite massimo)
| 2.2 | Protocollo e modello di report tecnico utilizzato per la convalida
| 2.3 | Modello di report tecnico utilizzato per la manutenzione
Formazione | 3.1 | Formazione del personale sanitario
| 3.2 | Formazione del personale tecnico
| 3.4 | Attività di formazione proposta (durata del corso di formazione, affiancamento del formatore al primo avvio di utilizzo, disponibilità a successivo aggiornamento fomativo

## Foglio2
GIUDIZIO | COEFFICIENTE
insufficiente | 0
minimale | 0.25
discreto | 0.5
buono | 0.75
ottimo | 1