ALLEGATO D)

Il sottoscritto

legale rappresentante della ditta …………………………..con sede in …………………………………

telefono……………..

dichiara che il prodotto fornito  all’ASL CN1Cuneo  Marca …………. Modello…………………………

- emette/non emette  radiazioni, (cancellare l’ipotesi che non ricorre) anche  tramite parti o  accessori,     durante l’uso e funzionamento    che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte;

- non consiste di/consiste(cancellare l’ipotesi che non ricorre e crociare x la pertinente classe), anche in parti e accessori, di  laser di classe, secondo le norme CEI EN 60825-1:

1   1M   2     2M    3R   3B      4

-  non consiste/consiste, (cancellare l’ipotesi che non ricorre)    anche in  parti e accessori, di    lampade o sistemi di lampade   (LED compresi)   classificate secondo lo standard CEI EN 62471:2009 nel seguente  Gruppo di rischio ( cancellare le ipotesi che non ricorrono e crociare x la pertinente classificazione):

 gruppo Esente o (0)       gruppo 1      gruppo 2      gruppo 3

- presenta sorgenti di radiazioni che non osservano/che osservano (cancellare l’ipotesi che non ricorre)   le seguenti norme di prodotto specifiche  di cui si allegano i certificati  e le caratteristiche ………………….………………………………………………………………………………………………

- presenta sorgenti di radiazioni che non osservano norme di prodotto specifiche  per cui secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 12198:2009  è di (cancellare le ipotesi che non ricorrono e crociare x la pertinente classificazione):

 categoria 0       categoria 1    categoria 2 .

-Per sorgenti,  apparecchiature,  accessori o parti  classificate secondo:  UNI EN 12198:2009  in categoria uno e due,  CEI EN 62471:2009 in un gruppo non esente,   CEI E N  60825-1 in  classe diversa da 1

il sottoscritto in riferimento alle specifiche norme allega le informazioni sui pericoli, rischi ed effetti secondari, i  dati emissione (p.e.  spettro o lunghezza d’onda di emissione, potenza, radianza e/o  irradianza  a livello operatore, tipo di emissione impulsata continua ….), le misure di prevenzione e protezione previste comprese le restrizioni  speciali, i cartelli  e segnali di sicurezza, le caratteristiche dei  DPI  o schermi necessari ed ogni  informazione che può risultare utile per la  valutazione dei rischi  compresa la descrizione di un adeguato programma di formazione e manutenzione e nome  e cognome ……………………….. recapito diretto ( telefono…………….. e email……………………………) in qualità di  persona qualificata  della ditta che rappresento che   si impegna a fornire le informazioni tecniche  ritenute necessarie dall’ASLCN1.

l’Addestramento per l’uso del prodotto è  non necessario/necessario (cancellare l’ ipotesi che non ricorre) e mi impegno a fornire l’addestramento adeguato in caso di aggiudicazione.

Dichiaro inoltre che l’apparecchiatura non appartiene/ appartiene ( cancellare l’ipotesi che non ricorre)  ai dispositivi medici e/o ai dispositivi diagnostici in vitro per cui  si allega la dichiarazione del fabbricante riguardo la  conformità ai requisiti delle pertinenti Direttive (all. I, par. 11 Direttiva 93/42/CE o 2007/47/CE del 21/03/2010 e allegato I paragrafo 5 e paragrafo 8 della direttiva 98/79/CE).

Data ……….                                                Il legale rappresentante

nome cognome  e firma