## Foglio1
ALLEGATO B)
Terreni per trattamento liquido seminale - LOTTO N. 1 -
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA
1 | Terreno da utilizzare per la SEPARAZIONE DELLA FRAZIONE MOBILE DEGLI SPERMATOZOI dal campione di liquido seminale. in due gradienti di densità; costituito da particelle colloidali di silice o sostanze simili, già tamponato con HEPES e addizionato con antibiotici. | 1200 ML
2 | Terreno per il LAVAGGIO E L'INCUBAZIONE DEL LIQUIDO SEMINALE in vitro. Già addizionato con albumina ed antibiotici e tamponato con HEPES. | 5000 ML
Terreni sequenziali per coltura embrionaria - LOTTO N. 2 -
1 | Terreno per il LAVAGGIO DEI FOLLICOLI (FLUSHING) preferibilmente già addizionato con antibiotici, privo di proteine, tamponato con HEPES, in flaconi con volume massimo di 50/100 ml | 2500 ML
2 | Terreno da utilizzare nella DECUMULAZIONE degli ovociti e nella ICSI contenente glucosio, addizionato con antibiotici, tamponato con HEPES e già addizionato con albumina. | 1000 ML
3 | Terreno per la COLTURA IN VITRO degli ovociti e dei gameti, contenente glucosio, addizionato con antibiotici, tamponato con bicarbonato di sodio e già addizionato con albumina. | 900 ML
4 | Terreno per lo SVILUPPO DEGLI EMBRIONI fino allo stadio di 4 - 8 cellule, già addizionato con antibiotici, albumina; tamponato con bicarbonato di sodio e con bassi livelli di glucosio | 900 ML
5 | Terreno per lo sviluppo DEGLI EMBRIONI ALLO STATO DI BLASTOCISTI, già addizionato con antibiotici, con albumina e tamponato con bicarbonato di sodio | 1000 ML
Terreno Unico per coltura embrionaria - LOTTO N. 3 -
1 | Terreno UNICO per lo sviluppo DEGLI EMBRIONI DALLO ZIGOTE FINO ALLO STATO DI BLASTOCISTI, già addizionato con antibiotici, con albumina e tamponato con bicarbonato di sodio. | 1000 ML
Olio per coltura embrionaria - LOTTO N. 4 -
1 | OLIO STERILE, altamente purificato, certificato per biocompatibilità e non tossicità per gameti ed embrioni, con certificazione MEA, privo di VOC's e perossidi, filtrato, prelavato, da utilizzare per ricoprire i terreni nella modalità di lavoro a "piccoli volumi di terreno" sia nelle colture sia nelle tecniche di micromanipolazione - Flaconi di vetro da max 50/100 ml. | 5000 ML
Hyaluronidasi - LOTTO N. 5 -
1 | HYALURONIDASI in soluzione alla concentrazione di 80 UI/ml, ricombinante o di purezza farmaceutuca, per la decumulazione chimica degli ovociti, in flaconcini da 0,5/1 ml massimo, senza coloranti. | 100 ML
PVP - LOTTO N. 6 -
1 | POLYVINYLPYRRLIDONE (PVP) già opportunamente diluito (al 7% o al 10% di PVP), con amminoacidi non essenziali, glucosio e antibiotici, tamponato, da utilizzare come terreno ad alta viscosità nella tecnica ICSI, in flaconcini da 0,100/0,300 ml massimo, senza coloranti. | 20 ML
Acido ialuronico - LOTTO N. 7 -
1 | ACIDO IALURONICO già opportunamente diluito, ADDIZIONATO con amminoacidi, glucosio e antibiotici, tamponato, da utilizzare come terreno nella tecnica ICSI, in flaconcini da 0,100/0,300 ml massimo, senza coloranti. | 4 ML
Terreni per vitrificazione e scongelamento di ovociti ed embrioni - LOTTO N. 8 -
1 | TERRENO PER LA VITRIFICAZIONE DEGLI OVOCITI E DEGLI EMBRIONI già addizionato con antibiotici e tamponato con HEPES che ha come crioprotettori DMSO, Ethylene glicole, trehalose. | per circa 300 vitrificazioni
2 | TERRENO LO SCONGELAMENTO DEGLI OVOCITI E DEGLI EMBRIONI nelle modalità vitrificazione già addizionato con antibiotici e tamponato con HEPES che ha come crioprotettori trehalose,compatibile con il terreno per la vitrificazione. | per circa 200 scongelamenti
Terreno congelamento seminale - LOTTO N. 9 -
1 | TERRENO PER IL CONGELAMENTO DEL SEMINALE. Già addizionato con albumina, antibiotici, tamponato con HEPES e contenente come crioprotettore il glicerolo. | 200 ML
Capillari Denuding - LOTTO N. 10 -
1 | CAPILLARI DENUDING in policarbonato, flessibili, con diametro di circa 140 mm, sterili, monouso, confezionati singolarmente o in blister da massimo 10 pezzi | 300 PZ
2 | CAPILLARI DENUDING in policarbonato, flessibili, con diametro di circa 170 mm, sterili, monouso, confezionati singolarmente o in blister da massimo 10 pezzi | 600 PZ
3 | CAPILLARI MANIPOLAZIONE BLASTOCISTI in policarbonato, flessibili, con diametro di circa 300 mm, sterili, monouso, confezionati singolarmente o in blister da massimo 10 pezzi | 600 PZ
4 | CAPILLARI MANIPOLAZIONE CUMULO OOFORO in policarbonato, flessibili, con diametro di circa 600 mm, sterili, monouso, confezionati singolarmente o in blister da massimo 10 pezzi | 600 PZ
5 | Pipette con cui usare i capillari da decoronazione su citati ed eventuali pezzi di ricambio | 3 PZ
Pipette per micromanipolazione - LOTTO N. 11 -
1 | MICROPIPETTA per iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi, in vetro boro silicato o materiale simile, monouso, sterile, angolata (con angolo di circa 35°) con diametro di circa 6-7mm all'esterno e 4-5 mm all'interno, con spike a tolleranza zero, con lunghezza tra spike e angolo di 0,7/1 mm confezionata singolarmente. | 200 PZ
2 | MICROPIPETTA HOLDING per immobilizzare gli ovociti nella ICSI in vetro boro silicato o materiale simile, monouso, sterile, angolata (con angolo di circa 35°) con diametro alle estremità di circa 75-120 mm all'esterno e 15-30 mm all'interno, testata su embrioni confezionata singolarmente. | 200 PZ
Piastre e provette per fecondazione in vitro - LOTTO N. 12 -
1 | Piastre multidishes a quattro pozzetti con pozzetti tondi di circa 2 ml., in polistirene ad elevata chiarezza ottica, sterili, monouso, confezionate singolarmente o in gruppi di 4 max; con coperchio a ridotta evaporazione. | 1000 PZ
2 | Piastre petri con diametro di circa 35 mm, sterili, monouso, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max. | 1000 PZ
3 | Piastre petri con diametro di circa 60 mm, sterili, monouso, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max. | 500 PZ
4 | Piastre petri con diametro di circa 90 mm, sterili, monouso, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max. | 1000 PZ
5 | Piastre di dimensioni 50 x 9 mm circa, con coperchio ad incastro, sterili, monouso, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, confezionate singolarmente, da utlizzare per la ICSI. | 500 PZ
6 | Piastre di dimensioni 50x15 mm circa, con pozzetto centrale, monouso, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, sterili, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max. | 500 PZ
7 | Provette in polistirene/polipropilene da 14/15 ml con tappo a vite e/o a pressione, fondo tondo, con un diametro di 15 mm (indispensabile poterle collegare al sistema di Pick Up). Monouso, sterili, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max. | 3000 PZ
8 | Provette in polistirene/polipropilene da 11/14 ml con tappo a vite, fondo conico, con un diametro di 15 mm. Monouso, sterili, confezionate singolarmente o in pacchi da 5 pezzi max. | 5000 PZ
Pipette monouso e puntali - LOTTO N. 13 -
1 | Pipette monouso da 1 ml. Sterili, confezionate singolarmente in confezioni non di carta, atossiche. | 1000 PZ
2 | Pipette monouso da 2 ml. Sterili, confezionate singolarmente in confezioni non di carta, atossiche . | 1000 PZ
3 | Pipette monouso da 5 ml. Sterili, confezionate singolarmente in confezioni non di carta, atossiche | 1000 PZ
4 | Pipette monouso da 10 ml. Sterili, confezionate singolarmente in confezioni non di carta, atossiche | 1000 PZ
5 | Puntali da 0 a 200 ml per pipette GILSON, sterili, confezionati singolarmente . | 2000 PZ
Contenitori raccolta seminale - LOTTO N. 14 -
1 | CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL LIQUIDO SEMINALE,sterili, monouso, con volume di circa 100 ml, confezionati singolarmente atossici per i gameti. | 500 PEZZI
Pasteur di vetro - LOTTO N. 15 -
1 | Pipette pasteur in vetro, cotonate, corte (circa 12-15 cm di lunghezza), sterili, confezionate singolarmente o in pacchetti con un numero contenuto di pezzi. | 2000 PZ
Paillettes per vitrificazione - LOTTO N. 16 -
1 | Paillettes tipo cryotop per la vitrificazione degli embrioni e degli ovociti di vario colore confezionate singolarmente | 400 PZ
Paillettes per seminali - LOTTO N. 17 -
1 | Paillettes ad alta sicurezza CBS cotonate da 300 microlitri per la crioconservazione del liquido seminale | 600 PZ
2 | Imbutini sterili, confezionati singolarmente per il riempimento delle paillettes per crioconservazione del liquido seminale | 600 PZ
3 | Jonc di vario colore per paillettes CBS da 300 microlitri | 600 PZ
Materiale per la crioconservazione - LOTTO N. 18 -
1 | Cryotubes da 1.2 - 1.5 circa con tappo a vite esterno, area per scrittura, con base di appoggio, sterili ed eventualmente risterilizzabili, apirogeni, RNA e DNA free, per la conservazione in azoto liquido di liquido seminale umano da utilizzare nella riproduzione umana assistita. Confezionati in pacchetti con un numero ridotto di pezzi. | 200 PZ
Detergenti - LOTTO N. 19 -
1 | Detergente disinfettante per superfici di laboratorio, testati MEA, certificati come non tossici per gameti ed embrioni | 10/LITRI
2 | Detergente disinfettante per cappe, incubatori di laboratorio, testati MEA, certificati come non tossici per gameti ed embrioni, con certificazione CE, in flaconi di circa 1 litro, certificato IVF | 6/LITRI
Camere di conta per casa - LOTTO N. 20 -
1 | Vetrini con due camere di conta, senza griglia, per sistema CASA, con profondità delle camera di 12 micron, per la conta degli spermatozoi. | 1000 PZ

## Foglio2
TOTALE LOTTO
*indirizzi a cui inviare la campionatura: LABORATORIO ANALISI DI SAVIGLIANO via Ospedali n. 14 - 12038 Savigliano (Cn): all'attenzione del sig. Nunzio Guadagno. LABORATORIO ANALISI DI FOSSANO via Ospedale n. 4 - 12045 Fossano (Cn): all'attenzione della sig.ra Daniela Operti. LABORATORIO ANALISI DI SALUZZO via Spielberg n. 58 - 12037 Saluzzo (Cn): all'attenzione della sig.ra Laura Pozzebon.