## LOTTO NR. 3
ALLEGATO NR. 6 - "dettaglio offerta_ SENZA_PREZZI"
PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI PER LA SINTESI VASALE/TISSUTALE PER LE NECESSITA’ DELL’A.I.C. NR. 4 (A.S.L. CN1, A.S.L. CN2 E A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO) PER UN PERIODO DI 48 MESI - Nr. GARA: 8774900
DITTA |  | P.I.V.A.: |  |  | mail ufficio gare:
|  | COD. FISCALE |  |  | mail PEC:
INDIRIZZO |  | CAP |  |  | CITTA'
offerta numero: |  | del |  |  | Telefono ufficio gare:
nominativo Referente agente di zona |  |  | recapito telefonico agente di zona
lotto 3 | Sistemi per la sintesi e coagulazione vasale/tissutale con energia combinata (ultrasuoni/radiofrequenza) per chirurgia video assistita e open combinato– strumenti a stelo e/o forbici |  | CIG: | 946671003B |  | importo a base d'asta | 751640
Descrizione | Nome commerciale | Codice Prodotto Ditta | codice R.D.M. | codice C.N.D. | Fabbisogno presunto per 48 mesi (A)
voce a)
lunghezza utile dello stelo uguale o superiore a 43 cm con calibro di 5 mm – tipicamente dedicati a procedure di chirurgia video-assistita negli obesi |  |  |  |  | 100
voce b)
lunghezza utile dello stelo compresa nel range 35 cm - 43 cm con calibro di 5 mm – tipicamente dedicati a procedure di chirurgia video-assistita standard |  |  |  |  | 1000
voce c)
dimensione longitudinale utile o di riferimento inferiore a 35 cm – tipicamente dedicati a procedure di chirurgia open |  |  |  |  | 192
voce d)
gli strumenti a forbici, specifici per chirurgia di superficie (esempio: chirurgia orl, chirurgia maxillofacciale, senologia, etc.) devono essere di lunghezza di misure varie inferiori a 25 cm |  |  |  |  | 190
voce e)
Descrizione | Nome commerciale | Codice Prodotto Ditta | codice R.D.M. | codice C.N.D. | prezzo di listino | fornitura in uso accessorio gratuito
Apparecchiatura/generatore in uso accessorio: nr. 5
accessori necessari al funzionamento del sistema: | Nome commerciale | Codice Prodotto Ditta | codice R.D.M. | codice C.N.D. | prezzo di listino
EVENTUALI NOTE
Con la presente offerta il sottoscritto si impegna a nome e per conto della Ditta …………………………………ad espletare la fornitura secondo le clausole contenute nella documentazione di gara
che dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte, nessuna esclusa.
Data ………………………………………………………… | [6 empty] | firma digitale del Legale rappresentante