Il sottoscritto

legale rappresentante della ditta …………………………..con sede in …………………………………

telefono……………..

dichiara che il prodotto fornito all’ASL CN1, all’ASL CN2 e all’ A.O. S. Croce e Carle di Cuneo:

Marca …………. Modello…………………………

- emette/non emette radiazioni, (cancellare l’ipotesi che non ricorre) anche tramite parti o accessori, durante l’uso e funzionamento    che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte;

- non consiste di/consiste (cancellare l’ipotesi che non ricorre e crociare x la pertinente classe), anche in parti e accessori, di  laser di classe, secondo le norme CEI EN 60825-1:

1   1M   2     2M    3R   3B      4

-  non consiste/consiste, (cancellare l’ipotesi che non ricorre) anche in parti e accessori, di    lampade o sistemi di lampade (LED compresi) classificate secondo lo standard CEI EN 62471:2009 nel seguente Gruppo di rischio (cancellare le ipotesi che non ricorrono e crociare x la pertinente classificazione):

 gruppo Esente o (0)       gruppo 1      gruppo 2      gruppo 3

- presenta sorgenti di radiazioni che non osservano/che osservano (cancellare l’ipotesi che non ricorre) le seguenti norme di prodotto specifiche di cui si allegano i certificati e le caratteristiche ……………….………………………………………………………………………………………………

- presenta sorgenti di radiazioni che non osservano norme di prodotto specifiche per cui secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 12198:2009 è di (cancellare le ipotesi che non ricorrono e crociare x la pertinente classificazione):

 categoria 0       categoria 1    categoria 2 .

-Per sorgenti, apparecchiature, accessori o parti classificate secondo: UNI EN 12198:2009 in categoria uno e due, CEI EN 62471:2009 in un gruppo non esente, CEI E N.60825-1 in classe diversa da 1

il sottoscritto in riferimento alle specifiche norme allega le informazioni sui pericoli, rischi ed effetti secondari, i dati emissione (p.e.  spettro o lunghezza d’onda di emissione, potenza, radianza e/o irradianza a livello operatore, tipo di emissione impulsata continua), le misure di prevenzione e protezione previste comprese le restrizioni speciali, i cartelli e segnali di sicurezza, le caratteristiche dei DPI o schermi necessari ed ogni informazione che può risultare utile per la valutazione dei rischi compresa la descrizione di un adeguato programma di formazione e manutenzione e nome e cognome ……………………….. recapito diretto (telefono…………….. e email……………………………) in qualità di persona qualificata della ditta che rappresento che   si impegna a fornire le informazioni tecniche ritenute necessarie dall’ASLCN1.

l’Addestramento per l’uso del prodotto è non necessario/necessario (cancellare l’ipotesi che non ricorre) e mi impegno a fornire l’addestramento adeguato in caso di aggiudicazione.

Dichiaro inoltre che l’apparecchiatura non appartiene/ appartiene (cancellare l’ipotesi che non ricorre) ai dispositivi medici e/o ai dispositivi diagnostici in vitro per cui si allega la dichiarazione del fabbricante riguardo la conformità ai requisiti delle pertinenti Direttive (all. I, par. 11 Direttiva 93/42/CE o 2007/47/CE del 21/03/2010 e allegato I paragrafo 5 e paragrafo 8 della direttiva 98/79/CE).

Data ……….                                            Il legale rappresentante

nome cognome e firma