## Lotto 1
DITTA:
| DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO/ CODICI OFFERTI | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio
GARA n. xxxxxxxxxxxxxx - fornitura di KIT PER RADIOFREQUENZA - LOTTO 1
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Voce a) | Caratteristiche essenziali dei KIT:
| Ago di accesso al target: |  | inserire il codice dell'articolo offerto
1) monouso
2) sterile
3) ecogenico
Superficie dell'ago isolata da un rivestimento, ad eccezione della punta attiva
Possibilità di iniezione di farmaci nell’ago
Lunghezza aghi disponibili: 4- 5 - 10 - 15- 20 cm
Diametro aghi: da 18 a 22 G (almeno 4 misure disponibili)
Dimensione punte attive : 2-4-5-10-15-20 mm
Termocoppia monouso coassiale, sterile ed integrata nello stesso ago
Placca cutanea di dispersione
Via per iniezione di farmaci
| Caratteristiche preferenziali dei KIT (comprese in fornitura nel prezzo offerto): | inserire SI/NO oppure VALORE |  | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio
1.1 | Disponibilità della quinta misura per il diametro degli aghi
1.2 | Disponibilità di kit pluriuso dedicato al trattamento del nervo trigemino
Voce b) | Caratteristiche essenziali dei KIT: |  | inserire il codice dell'articolo offerto
Ago di accesso al target:
1) monouso
2) sterile
3) con punta Blunt curva
Superficie dell’ago isolata da un rivestimento ad eccezione della punta attiva
Lunghezza aghi disponibili: 10 e 15 cm
Diametro aghi: 18 e 20 G
Dimensione punte attive : 5 e 10 mm
Termocoppia monouso coassiale, sterile integrata nello stesso ago
Placca cutanea di dispersione
| Caratteristiche preferenziali dei KIT (comprese in fornitura nel prezzo offerto): | inserire VALORE |  | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio
2.1 | Disponibilità di ulteriori misure per il diametro degli aghi
Voce c) | Caratteristiche essenziali dei KIT:
| Ago di accesso al target: |  | inserire il codice dell'articolo offerto
1) monouso
2) sterile
3) ecogenico
4) con punta retta Sharp
Superficie dell’ago isolata da un rivestimento ad eccezione della punta attiva
Lunghezza aghi disponibili: 5 - 10 - 15- 20 cm
Diametro aghi: da 18 a 22 G (almeno 3 misure disponibili)
Dimensioni punte attive disponibili : 5-10-15-20 mm
Termocoppia e via di lavaggio integrata nello stesso ago
Placca cutanea di dispersione
| Caratteristiche preferenziali dei KIT (comprese in fornitura nel prezzo offerto): | inserire VALORE |  | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio
3.1 | Disponibilità di ulteriori misure per il diametro degli aghi
Voce d) | Caratteristiche essenziali dei KIT:
| Presenza di ago cannula a punta curva con foro di uscita per termocoppia per aumento della lesione/campo elettrico |  | inserire il codice dell'articolo offerto
Termocoppia monouso dedicata
Lunghezze aghi disponibili : 10 o 15cm
Punta curva attiva da 10 mm
Diametro aghi: 18G e 20G
Piastra di dispersione
Voce e) | Caratteristiche essenziali dei generatori:
| Apparecchiature nuove di fabbrica e di ultima generazione |  | inserire il codice dell'articolo offerto
Impostazione dei valori di stimolazione sensitivo – motoria
uscite multiple per applicazioni di RFP in contemporanea su più targets con tecnica bipolare o doppia bipolare e relativo monitoraggio delle singole temperature
misurazione della impedenza con relativa forma erogazione di PRF entro i 42°
erogazione RF lesiva fino a 90°
raggiungimento di voltaggio almeno di 70 V e mantenimento costante per tutta la durata delle applicazioni PRF senza variare la temperatura impostata di 42°
display con visualizzazione della temperatura del tempo di somministrazione della PRF, impostabile dall’utente
cavo di alimentazione elettrica con spina schuko.
| Caratteristiche preferenziali dei generatori (comprese in fornitura nel prezzo offerto): | inserire SI/NO oppure VALORE |  | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio
4.1 | visualizzazione grafica e numerica della forma d’onda in tempo reale
4.2 | possibilità di mouse o dispositivo a pedale on/off per la gestione del generatore da parte dell’operatore
4.3 | controllo del voltaggio di erogazione della PRF con la possibilità di aumentare o diminuire il voltaggio durante la procedura ;
4.4 | raggiungimento di alti voltaggi (da 70 V fino a 100V) e mantenimento costante per tutta la durata delle applicazioni PRF senza variare la temperatura impostata di 42 gradi
4.5 | controllo automatico delle impostazioni di impulsi per ottimizzare l'esposizione del nervo al campo elettrico.
4.6 | Possibilità di variazione dell'ampiezza dell’impulso.
| Altre informazioni tecniche | OVE RICHIESTO INDICARE I VALORI / DESCRIZIONE |  | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio
Per I KIT:
Destinazione d'uso, ovvero l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo e/o nel manuale pubblicitario
Anno di immissione sul mercato
Dimensioni (in cm)
Peso (in Kg)
Per IL GENERATORE:
Destinazione d'uso dell'apparecchiatura, ovvero l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo e/o nel manuale pubblicitario
Anno di immissione sul mercato
Dimensioni (in cm)
Peso (in Kg)
tensione di alimentazione elettrica (in V +/- %)
frequenza di alimentazione elettrica (in Hz)
potenza elettrica assorbita (in W o VA)
grado di protezione (IP)
classe di sicurezza elettrica secondo la norma IEC 62353/60601
tipo di parte applicata (B, BF, CF) secondo la norma IEC 62353/60601
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE ED OPZIONI:
| SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE: | OVE RICHIESTO INDICARE I VALORI / DESCRIZIONE |  | Riferimento - indicare documento e numero di pagina di riferimento / rimando del criterio
Riparazioni effettuate secondo la buona regola dell'arte, con l'utilizzo di ricambi originali senza alcuna modifica delle caratteristiche delle apparecchiature nel rispetto delle norme costruttive specifiche cui sono soggette (si/no)
Numero di verifiche di sicurezza elettrica raccomandate dal Costruttore
Reperibilità garantita delle parti di ricambio e del materiale di consumo (in anni)
Giorni ed orari di apertura del servizio di assistenza tecnica
Periodi di chiusura aziendale
Numero di reperibilità dello specialist
| ATTIVITA' FORMATIVA: | OVE RICHIESTO INDICARE I VALORI / DESCRIZIONE
Formazione del personale sanitario (si/no)
Durata del corso di formazione (ore o giornate)
Massimo numero di sessioni formative
Attestato formativo riportante i nominativi dei partecipanti (si/no)
Materiale didattico fornito (elenco/descrizione)
Disponibilità a successivo aggiornamento fomativo gratuito (si/no)