## N. 1
ALLEGATO B
Terreni per trattamento liquido seminale - PROSPETTO N. 1
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN ML
1 | Terreno da utilizzare per la SEPARAZIONE DELLA FRAZIONE MOBILE DEGLI SPERMATOZOI dal campione di liquido seminale in due gradienti di densità; costituito da particelle colloidali di silice o sostanze simili, già tamponato con HEPES o MOPS e addizionato con antibiotici in flaconi da 50 ml max | 1200 ML
2 | Terreno per il LAVAGGIO E L'INCUBAZIONE DEL LIQUIDO SEMINALE in vitro. Già addizionato con albumina ed antibiotici e tamponato con HEPES o MOPS in flaconi da 50 ml max | 2000 ML
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche
4 | Certificazione sulla sopravvivenza degli spermatozoi
5 | Certificazione che attesti l’idoneità all’uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)
6 | Certificazione MEA
7 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione
8 | Assenza di penicillina
9 | Terreni già pronti all'uso
10 | Nell’ambito del prospetto i terreni offerti dovranno essere della stessa ditta produttrice
11 | Certificazione disponibile per ogni lotto attestante il pH e l’osmolarità dei terreni in aria e in condizioni di coltura embrionaria
12 | Mantenimento della catena del freddo durante il trasporto
13 | Disponibilità a fornire terreni con consegna urgente (entro 48 ore) in casi di emergenza
14 | Validità dei terreni consegnati minimi di 6-8 settimane

## N. 2
ALLEGATO B
Terreni sequenziali per coltura embrionaria - PROSPETTO N. 2
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN ML
1 | Terreno per il RECUPERO OVOCITARIO (FLUSHING) già addizionato con antibiotici, tamponato con HEPES o MOPS, in flaconi con volume massimo di 50/100 ml | 2300 ML
2 | Terreno da utilizzare nella DECUMULAZIONE degli ovociti e nella ICSI contenente glucosio, addizionato con antibiotici, tamponato con HEPES o MOPS e già addizionato con albumina, in flaconi con volume massimo di 50 ml | 1000 ML
3 | Terreno per la COLTURA IN VITRO degli ovociti e dei gameti, contenente glucosio, addizionato con antibiotici, tamponato con bicarbonato di sodio e già addizionato con albumina, in flaconi con volume massimo di 30 ml | 1000 ML
4 | Terreno per lo SVILUPPO DEGLI EMBRIONI fino allo stadio di 4 - 8 cellule, già addizionato con antibiotici, albumina, tamponato con bicarbonato di sodio e con bassi livelli di glucosio, in flaconi con volume massimo di 30 ml | 1000 ML
5 | Terreno per lo sviluppo DEGLI EMBRIONI ALLO STATO DI BLASTOCISTI, già addizionato con antibiotici, con albumina e tamponato con bicarbonato di sodio, in flaconi con volume massimo di 30 ml | 1000 ML
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche
4 | Certificazione che attesti l’idoneità all’uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)
5 | Certificazione MEA
6 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione
7 | Assenza di penicillina
8 | Terreni già pronti all'uso
9 | Nell’ambito del prospetto i terreni offerti dovranno essere della stessa ditta produttrice
10 | Certificazione disponibile per ogni lotto attestante il pH e l’osmolarità dei terreni in aria e in condizioni di coltura embrionaria
11 | Mantenimento della catena del freddo durante il trasporto
12 | Disponibilità a fornire terreni con consegna urgente (entro 48 ore) in casi di emergenza
13 | Validità dei terreni consegnati minimi di 6-8 settimane

## N. 3
ALLEGATO B
Terreno Unico per coltura embrionaria - PROSPETTO N. 3
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN ML
1 | Terreno UNICO per lo sviluppo DEGLI EMBRIONI DALLO ZIGOTE FINO ALLO STATO DI BLASTOCISTI, già addizionato con antibiotici, con albumina e tamponato con bicarbonato di sodio, in flaconi con volume massimo di 30 ml | 1000 ML
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche
4 | Certificazione che attesti l’idoneità all’uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)
5 | Certificazione MEA
6 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione
7 | Assenza di penicillina
8 | Terreno già pronto all'uso
9 | Certificazione disponibile per ogni lotto attestante il pH e l’osmolarità dei terreni in aria e in condizioni di coltura embrionaria
10 | Mantenimento della catena del freddo durante il trasporto
11 | Disponibilità a fornire terreni con consegna urgente (entro 48 ore) in casi di emergenza
12 | Validità dei terreni consegnati minimi di 6-8 settimane

## N. 4
ALLEGATO B
Olio per coltura embrionaria - PROSPETTO N. 4
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN ML
1 | OLIO STERILE, altamente purificato, certificato per biocompatibilità e non tossicità per gameti ed embrioni, con certificazione MEA, privo di perossidi, filtrato, prelavato, da utilizzare per ricoprire i terreni nella modalità di lavoro a "piccoli volumi di terreno" sia nelle colture sia nelle tecniche di micromanipolazione - Flaconi di vetro da max 50/100 ml | 4000 ML
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche
4 | Certificazione che attesti l’idoneità all’uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)
5 | Certificazione MEA
6 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione
7 | Disponibilità a fornire il prodotto con consegna urgente (entro 48 ore) in casi di emergenza
8 | Validità del prodotto consegnato minimi di 6-8 settimane

## N. 5
ALLEGATO B
HYALURONIDASI - PROSPETTO N. 5
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN ML
1 | HYALURONIDASI in soluzione alla concentrazione di 80 UI/ml, ricombinante o di purezza farmaceutica, per la decumulazione chimica degli ovociti, in flaconcini da 0,5/1 ml massimo | 50 ML
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche
4 | Certificazione che attesti l’idoneità all’uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)
5 | Certificazione MEA
6 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione
7 | Assenza di penicillina
8 | Terreno già pronto all'uso
9 | Mantenimento della catena del freddo durante il trasporto
10 | Disponibilità a fornire terreni con consegna urgente (entro 48 ore) in casi di emergenza
11 | Validità dei terreni consegnati minimi di 6-8 settimane

## N. 6
ALLEGATO B
PVP - PROSPETTO N. 6
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN ML
1 | POLYVINYLPYRRLIDONE (PVP) già opportunamente diluito (al 7% o al 10% di PVP), contenente glucosio e antibiotici, tamponato, da utilizzare come terreno ad alta viscosità nella tecnica ICSI, in flaconcini da 0,100/0,300 ml massimo | 10 ML
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche
4 | Certificazione sulla sopravvivenza degli spermatozoi
5 | Certificazione che attesti l’idoneità all’uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)
6 | Certificazione MEA
7 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione
8 | Assenza di penicillina
9 | Terreno già pronto all'uso
10 | Mantenimento della catena del freddo durante il trasporto
11 | Disponibilità a fornire terreni con consegna urgente (entro 48 ore) in casi di emergenza
12 | Validità dei terreni consegnati minimi di 6-8 settimane

## N. 7
ALLEGATO B
Terreni per vitrificazione e scongelamento di ovociti ed embrioni - PROSPETTO N. 7
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PROCEDURE
1 | TERRENO PER LA VITRIFICAZIONE DEGLI OVOCITI E DEGLI EMBRIONI già addizionato con antibiotici e tamponato con HEPES o MOPS che ha come crioprotettori DMSO, Ethylene glicole, trehalose in flaconcini da 1-2 ml massimo | per circa 300 vitrificazioni
2 | TERRENO LO SCONGELAMENTO DEGLI OVOCITI E DEGLI EMBRIONI nelle modalità vitrificazione già addizionato con antibiotici e tamponato con HEPES o MOPS che ha come crioprotettori trehalose,compatibile con il terreno per la vitrificazione, in flaconcini da 1-2 ml massimo | per circa 300 scongelamenti
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche
4 | Certificazione che attesti l’idoneità all’uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)
5 | Certificazione MEA
6 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione
7 | Assenza di penicillina
8 | Terreni già pronti all'uso
9 | Nell’ambito del prospetto i terreni offerti dovranno essere della stessa ditta produttrice
10 | Mantenimento della catena del freddo durante il trasporto
11 | Disponibilità a fornire terreni con consegna urgente (entro 48 ore) in casi di emergenza
12 | Validità dei terreni consegnati minimi di 6-8 settimane

## N. 8
ALLEGATO B
Terreno congelamento seminale - PROSPETTO N. 8
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN ML
1 | TERRENO PER IL CONGELAMENTO DEL SEMINALE. Già addizionato con albumina, antibiotici, tamponato con HEPES o MOPS e contenente come crioprotettore il glicerolo, in flaconi da massimo 20 ml | 200 ML
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche
4 | Certificazione sulla sopravvivenza degli spermatozoi
5 | Certificazione che attesti l’idoneità all’uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)
6 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione
7 | Assenza di penicillina
8 | Terreno già pronto all'uso
9 | Mantenimento della catena del freddo durante il trasporto
10 | Disponibilità a fornire terreni con consegna urgente (entro 48 ore) in casi di emergenza
11 | Validità dei terreni consegnati minimi di 6-8 settimane

## N. 9
ALLEGATO B
Capillari Denuding - PROSPETTO N. 9
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | CAPILLARI DENUDING in policarbonato, flessibili, con diametro di circa 140 µm, sterili, monouso, confezionati singolarmente o in blister da massimo 10 pezzi | 150 PZ
2 | CAPILLARI DENUDING in policarbonato, flessibili, con diametro di circa 170 µm, sterili, monouso, confezionati singolarmente o in blister da massimo 10 pezzi | 500 PZ
3 | CAPILLARI MANIPOLAZIONE BLASTOCISTI in policarbonato, flessibili, con diametro di circa 300 µm, sterili, monouso, confezionati singolarmente o in blister da massimo 10 pezzi | 800 PZ
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche
4 | Certificazione MEA
5 | Certificazione che attesti l'idoneità all'uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)

## N. 10
ALLEGATO B
Pipette per micromanipolazione - PROSPETTO N. 10
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | MICROPIPETTA per iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi, in vetro boro silicato o materiale simile, monouso, sterile, angolata (con angolo di 35°) con diametro di circa 6-7 µm all'esterno e 4-5 µm all'interno, con spike a tolleranza zero, con lunghezza tra spike e angolo di 0,7/1 mm, confezionata singolarmente | 150 PZ
2 | MICROPIPETTA HOLDING per immobilizzare gli ovociti nella ICSI in vetro boro silicato o materiale simile, monouso, sterile, angolata (con angolo di circa 35°) con diametro alle estremità di circa 75-120 µm all'esterno e 15-30 µm all'interno, testata su embrioni confezionata singolarmente | 150 PZ
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione
4 | Certificazione che attesti l'idoneità all'uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)
5 | Certificazione MEA
6 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche

## N. 11
ALLEGATO B
Piastre per fecondazione in vitro - PROSPETTO N. 11
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | Piastre multidishes a quattro pozzetti con pozzetti tondi di circa 2 ml, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, sterili, monouso, confezionate singolarmente o in gruppi di 4-5 pezzi max, con coperchio a ridotta evaporazione | 1000 PZ
2 | Piastre petri con diametro di circa 35 mm, sterili, monouso, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max | 1500 PZ
3 | Piastre petri con diametro di circa 60 mm, sterili, monouso, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max | 500 PZ
4 | Piastre petri con diametro di circa 90 mm, sterili, monouso, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max | 1000 PZ
5 | Piastre di dimensioni 50 x 9 mm circa, sterili, monouso, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max, da utlizzare per la ICSI | 300 PZ
6 | Piastre di dimensioni 50x15 mm circa, con pozzetto centrale, monouso, in polistirene ad elevata chiarezza ottica, sterili, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max | 500 PZ
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione
4 | Certificazione che attesti l'idoneità all'uso in fecondazione umana assistita (certificazione IVF, ART)
5 | Certificazione MEA
6 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche

## N. 12
ALLEGATO B
Provette per fecondazione in vitro - PROSPETTO N. 12
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | Provette in polistirene/polipropilene da 14/15 ml con tappo a vite e/o a pressione, fondo tondo, con un diametro di 15 mm (indispensabile poterle collegare al sistema di Pick Up), monouso, sterili, confezionate singolarmente o in pacchi da 10 pezzi max | 2500 PZ
2 | Provette in polistirene/polipropilene da 11/14 ml con tappo a vite, fondo conico, con un diametro di 15 mm, monouso, sterili, confezionate singolarmente o in pacchi da 5 pezzi max | 3500 PZ
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Controllo qualitativo del prodotto finale con fornitura di certificato scritto per ogni singolo lotto di consegna/produzione

## N. 13
ALLEGATO B
Pipette monouso e puntali - PROSPETTO N. 13
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | Pipette monouso da 1 ml, sterili, confezionate singolarmente in confezioni non di carta, atossiche | 1000 PZ
2 | Pipette monouso da 2 ml, sterili, confezionate singolarmente in confezioni non di carta, atossiche | 1000 PZ
3 | Pipette monouso da 5 ml, sterili, confezionate singolarmente in confezioni non di carta, atossiche | 1000 PZ
4 | Pipette monouso da 10 ml, sterili, confezionate singolarmente in confezioni non di carta, atossiche | 500 PZ
5 | Puntali da 0 a 200 µl compatibili con pipette GILSON, sterili, confezionati singolarmente | 2000 PZ
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità

## N. 14
ALLEGATO B
Contenitori raccolta seminale - PROSPETTO N. 14
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL LIQUIDO SEMINALE, sterili, monouso, con volume di 100 ml max, confezionati singolarmente | 500 PZ
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione sulla sopravvivenza degli spermatozoi

## N. 15
ALLEGATO B
Pasteur di vetro - PROSPETTO N. 15
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | Pipette pasteur in vetro, cotonate, corte (circa 12-15 cm di lunghezza), sterili, confezionate singolarmente o in pacchetti con un numero contenuto di pezzi (max 5) | 1000 PZ
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità

## N. 16
ALLEGATO B
Paillettes per vitrificazione - PROSPETTO N. 16
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | Paillettes tipo cryotop per la vitrificazione degli embrioni e degli ovociti, sterili, di vario colore, confezionate singolarmente | 400 PZ
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione MEA
4 | Certificazione di apirogenicità oppure test LAL oppure test livelli di endotossine batteriche

## N. 17
ALLEGATO B
Paillettes per seminali - PROSPETTO N. 17
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | Paillettes ad alta sicurezza CBS, sterili, cotonate da 300 microlitri per la crioconservazione del liquido seminale, confezionate singolarmente o in confezioni da max 5 pezzi | 600 PZ
2 | Imbutini sterili, confezionati singolarmente per il riempimento delle paillettes per crioconservazione del liquido seminale | 600 PZ
3 | Jonc di vario colore per paillettes CBS da 300 microlitri | 600 PZ
Caratteristiche tecniche per le voci 1 e 2
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità
3 | Certificazione sulla sopravvivenza degli spermatozoi

## N. 18
ALLEGATO B
Materiale per la crioconservazione - PROSPETTO N. 18
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | Cryotubes da 1.2 - 1.5 ml max con tappo a vite esterno, area per scrittura, con base di appoggio, sterili, RNA e DNA free, per la conservazione in azoto liquido. Confezionati in pacchetti con un numero ridotto di pezzi | 500 PZ
Caratteristiche tecniche
1 | Rispondenza ai requisiti di qualità vigenti in Italia e in Europa (Certificazione CE)
2 | Certificazione di sterilità

## N. 19
ALLEGATO B
Detergenti - PROSPETTO N. 19
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN LITRI
1 | Detergente disinfettante per superfici di laboratorio, testati MEA, certificati come non tossici per gameti ed embrioni | 10/LITRI
2 | Detergente disinfettante per cappe, incubatori di laboratorio, testati MEA, certificati come non tossici per gameti ed embrioni, con certificazione CE, in flaconi di circa 1 litro, certificato IVF | 6/LITRI

## N. 20
ALLEGATO B
Camere di conta per casa - PROSPETTO N. 20
N. | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Q.TA' ANNUALE PRESUNTA ESPRESSA IN PEZZI
1 | Vetrini con due camere separate per la conta degli spermatozoi, senza griglia, per sistema CASA, in due versioni: con profondità delle camere di 12 micron e di 20 micron | 1000 PZ