## Foglio1
PROT 0129023 DEL 14/10/2022 - ALLEGATO A. ELENCO DI DETTAGLIO
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE DEDICATO PER SISTEMI DI ANESTESIA, VENTILATORI POLMONARI E SISTEMI DI MONITORAGGIO PARAMETRI VITALI A MARCHIO GE HEALTHCARE
DESCR ARTICOLO
8003138 CALCE SODATA IN CANESTRO
M1174413 SENSORE ENTROPIA
73319 TUBO CAMPIONAMENTO CF. 10 PZ.
427000100 CALCE SODATA IN CANESTRO
2107356-001 FILTRO ARIA INCUBATRICE
8002174 MINI D-FEND PER T.I.
8004459 RACCORDO A GOMITO
M-10 SENSORE O2 VENTILATORE
1503-3858-000 SENSORE DI FLUSSO
2017008-001 TUBO BRACCIALE NIBP
2020980-001TUBO PER BRACCIALE NIBP
TS-G3 CAVO SPO2 TRUSIGNAL 3 M
SENSORE SPO2 TRUSIGNAL COD. TS-F-D A
TS-AF-25 SENSORE SPO2 TRUSIGNAL
2006644-001 CAVO INTERFACCIA SONDA
2203E BRACCIALE DOPPIO TUBO ADULTI
2754E BRACCIALE ADULTI GRANDE NIBP
M1050784 CAVO ENTROPIA (DATEX OHMEDA
888418 CAVO NMT PARTE TERMINALEA 2
2200E BRACCIALE A DOPPIO TUBO
2201E BRACCIALE A DOPPIO TUBO
2205E BRACCIALE A DOPPIO TUBO COSCIA
414556-004 SET CAVETTI ECG 5
2753E BRACCIALE ADULTI MEDIO NIBP
412682-003 CAVO ECG 3 DERIVAZIONI
M1019517 KIT VENTILAZIONE MANUALE
888414 CAVO NMT PARTE INIZIALE 3,3MT
2752E BRACCIALE DURA-CUF ADULTO
545316-HEL SET CAVETTI ECG SERIE 300
DUR-A2-2A BRACCIALE DURA-CUF ADULT
2058203-002 TUBO PER BRACCIALE NIBP
DUR-A3-2A BRACCIALE DURA-CUF ADULTI
DUR-A1-2A BRACCIALE DURA-CUF ADULTO
DUR-P2-2A BRACCIALE A DOPPIO TUBO
8004382 KIT SPIROMETRIA
2202E BRACCIALE ADULTO/SMALL 17-25CM
2089610-001-S SENSORE DI FLUSSO
412341-001 ADATTATORE CO2 ADULTI
TS-AP-25 SENSORE ADULTO/PEDIATRICO
73385-HEL ADATTATORE DISPOSABLE A T